Исходные данные для подбора оборудования камеры хранения

* - обязательные поля для заполнения.

| * | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на : |  |
| * | Габаритные размеры камеры (м) | Длина 25 |  | Ширина 9 |  | Высота 3,8 |  |
| * | Расположение камеры | на улице | v | В помещении |  |
| * | Состав несущих стен (мм) | Пол | бетон | Стены | базальт | Потолок | базальт |
| * | Толщина несущих стен (мм) | Пол | 300 | Стены | 120 | Потолок | 120 |
| * | Материал теплоизоляции | пеноплекс |
| * | Толщина теплоизоляции (мм) | Пол | 80 | Стены | 80 | Потолок | 80 |
| * | Требуемая температура в камере (0С) | -10 0С |
| * | Вид продукта | Растения (саженцы) |
| * | Количество хранящегося продукта (кг) | 10 000 |
| * | Грузооборот продукта в сутки (кг) |  |
|  | Вид упаковки |  |
| * | Температура поступающего продукта (0С) | -5 0С |
| * | Количество дверей | 1 |
|  | Световой проём двери (м2) | 7-8 |
|  | Завеса | воздушная |  | ленточная | v |
|  | Освещение (Вт) |  |
|  | Персонал (чел) |  |
|  | Дополнительные источники тепла (Вт) |  |
|  | Расположение агрегата | На улице | v | В помещении |  |
|  | Конденсатор | Выносной | v | На раме |  |
|  | Расстояние от агрегата до конденсатора |  |
|  | Расстояние от агрегата до камеры (м) |  |

РАСЧЕТ