_________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  ДЛЯ  ПОДБОРА  ХОЛОДИЛЬНЫХ  УСТАНОВОК:    
КАМЕРЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

ЗАКАЗЧИК :

Тел/факс к/л –

| Необходимые параметры для подбора оборудования | Значения |
| --- | --- |
| Вид хладагента | Аммиак \ Фреон |
| Продукт: | Выпечка (пирожки) |
| Объем (Вес) продукции | 200-250кг |
| Время заморозки | 30-40мин |
| Длина, м | 4,2 |
| Высота, м | 1,8 |
| Ширина, м | 1,0 |
| Место расположения установки (город, регион) | Воронеж (в помешении) |