Техническое задание

на расчет и подбор оборудования

Заказчик_____________________________Регион___________________________________

Исходные данные для расчета холодильной камеры и подбор оборудования:

Тип камеры,размеры,обьём____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Место расположения камеры____________________________________________________

Характеристика стен помещения_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Характеристика пола___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Характеристика потолка________________________________________________________

Материал и толщина изоляции___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Тип и размер двери____________________________________________________________

Место установки агрегата_______________________________________________________

Температура окружающего воздуха_______________________________________________

Режим работы холодильного оборудования:

Режим работы, (заморозка, хранение, охлаждение)_____________________________

Тип продукта__________________________________________________________________

Способ загрузки и тип тары______________________________________________________

Масса загружаемого продукта, кг. разовая____________ общая_______________________

Периодичность загрузки ,час____________________________________________________

Начальная температура продукта________________________________________________

Конечная температура продукта_________________________________________________

Температура в камере_________________________________________________________

Время заморозки (хранения, охлаждения) продукта_________________________________

Производительность камеры кг/час (т/сутки)________________________

Влажность воздуха в камере, %__________________________________________________

Количество работающих людей в камере__________________________________________

Режим работы камеры, загрузка с _______до__________выгрузка с__________до________

Оборудование применяемое при загрузке__________________________________________

Мощность и время работы освещения кВт_________________________________________

Мощность прочего оборудования в камере,кВт._____________________________________

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ »

Россия, 111621, г. Москва, ул. Косинская Большая, д. 18 Б, помещение 34

ОГРН 1177746521842 phk-holod.ru  info@phk-holod.ru  +7(495)143-80-03